Zapytanie ofertowe na roboty elektryczne

dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego  w Szubinie

Zgodnie z zasadami przyjętymi regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 tys. zł I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego  ul. Kcyńska 1 89-200 w Szubinie zwane dalej Zamawiającym zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie robót elektrycznych  ujętych  w zadaniu :

„Modernizacja sali gimnastycznej ILO w Szubinie – wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy zakres wykonania robót obejmuje:

  - Demontaż w sali gimnastycznej o wymiarach 28 x 16 x 9

- starych opraw oświetleniowych   szt 20

- lamp oświetlenia awaryjnego       szt 4

- lamp w pomieszczeniu socjalnym szt 2

- utylizacja opraw i lamp

  - Demontaż siatek ochronnych na oknach i ścianach sali gimnastycznej szt 4

1.3 Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED - do sal sportowych, fabrycznie nowych ( w załączeniu karta katalogowa) wysoka odporność mechaniczna opraw

- oprawa Hihg Bay Space		szt 20

- uchwyt do lampy High Bay	Space	 szt 20

- kratka ochronna			 szt 20

1.4. Zakup i montaż lamp oświetlenia awaryjnego typu Vell 	szt 4 ( karta katalogowa)

1.5. Zakup i montaż w pomieszczeniu socjalnym panelu  Led Plato-3 o wymiarach   60 cm x 60 cm						szt 2

1.6 Zakup i rozwieszenie  siatek ochronnych  do sal sportowych o wymiarach  :

3.2 m  x   3.2 m			szt 1

28 m   x   4    m			szt 2

21 m   x  1.2   m			szt 1

1.7 Wymagane jest użycie odpowiedniego do podłoża na sali gimnastycznej podnośnika koszowego

1.8 Pomiar natężenia światła w formie protokołu.

1.9 Gwarancja minimum 24 m-cy

2.   Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. Należy zastosować oprawy gwarantujące wymagane natężenie oświetlenia dla danego pomieszczenia.

3.  Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wszelkiego sprzętu, a także podłogi podczas wykonywania zamówienia, wszelkie uszkodzenia powstałe podczas montażu muszą zostać naprawione na koszt Wykonawcy.

4.  Zamawiający, ze względu na złożoność prac, prosi o wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty.

5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

II. TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Okres realizacji zamówienia od 22 marca  2021r. do 10 kwietnia 2021r.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty można składać osobiście, korespondencyjnie w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego  ul. Kcyńska 1 89-200 Szubin lub elektronicznie na adres: sekretariat@loszubin.pl do 15 marca 2021 r. do godz. 15:00

„Modernizacja sali gimnastycznej ILO w Szubinie – wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna”

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wzór  oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

- Przeanalizowanie ofert zostanie dokonane w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego  ul. Kcyńska 1 89-200 Szubin  w dniu 16.03.2021r. o godz. 12:00

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem  https://loszubin.pl/

- Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana Umowa wzór załącznik nr 2

V. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

VI. OSOBA DO KONTAKTU: Michał Kotyński 52 384 3942

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty.