**Zapytanie ofertowe na roboty elektryczne**

**dla** **I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Szubinie**

 Zgodnie z zasadami przyjętymi regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 tys. zł **I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego ul. Kcyńska 1 89-200** w Szubinie zwane dalej Zamawiającym zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie **robót elektrycznych ujętych w zadaniu :**

**„Modernizacja sali gimnastycznej ILO w Szubinie – wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna”**

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Szczegółowy zakres wykonania robót obejmuje:

* 1. Demontaż w sali gimnastycznej o wymiarach 28 x 16 x 9

- starych opraw oświetleniowych szt 20

- lamp oświetlenia awaryjnego szt 4

- lamp w pomieszczeniu socjalnym szt 2

- utylizacja opraw i lamp

* 1. Demontaż siatek ochronnych na oknach i ścianach sali gimnastycznej szt 4

1.3 Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED - do sal sportowych, fabrycznie nowych ( w załączeniu karta katalogowa) wysoka odporność mechaniczna opraw

- oprawa Hihg Bay Space szt 20

- uchwyt do lampy High Bay Space szt 20

- kratka ochronna szt 20

1.4. Zakup i montaż lamp oświetlenia awaryjnego typu Vell szt 4 ( karta katalogowa)

1.5. Zakup i montaż w pomieszczeniu socjalnym panelu Led Plato-3 o wymiarach 60 cm x 60 cm szt 2

1.6 Zakup i rozwieszenie siatek ochronnych do sal sportowych o wymiarach :

 3.2 m x 3.2 m szt 1

 28 m x 4 m szt 2

 21 m x 1.2 m szt 1

1.7 Wymagane jest użycie odpowiedniego do podłoża na sali gimnastycznej podnośnika koszowego

1.8 Pomiar natężenia światła w formie protokołu.

1.9 Gwarancja minimum 24 m-cy

**2.   Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego.** Należy zastosować oprawy gwarantujące wymagane natężenie oświetlenia dla danego pomieszczenia.

3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wszelkiego sprzętu, a także podłogi podczas wykonywania zamówienia, wszelkie uszkodzenia powstałe podczas montażu muszą zostać naprawione na koszt Wykonawcy.

**4. Zamawiający, ze względu na złożoność prac, prosi o wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty.**

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

**II.** **TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

**Okres realizacji zamówienia** **od 22 marca 2021r. do 10 kwietnia 2021r.**

**III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty można składać osobiście, korespondencyjnie w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego ul. Kcyńska 1 89-200 Szubin lub elektronicznie na adres: sekretariat@loszubin.pl do **15 marca 2021 r. do godz. 15:00**

**„Modernizacja sali gimnastycznej ILO w Szubinie – wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna”**

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Przeanalizowanie ofert zostanie dokonane w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego ul. Kcyńska 1 89-200 Szubin w dniu **16.03.2021r. o godz. 12:00**
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem https://loszubin.pl/
5. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:**

Z wybranym **Dostawcą** zostanie podpisana **Umowa** wzór załącznik nr 2

**V. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

**VI. OSOBA DO KONTAKTU: Michał Kotyński 52 384 3942**

**VII. INFORMACJE DODATKOWE**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty.**